## 住宅
設計内容説明書【住宅用】※住宅又は、複合建築物の住宅部分
（ | □ | 一戸建ての住宅 |  | □ | 店舗等併用住宅の住戸部分 | [8 empty] | □ | 共同住宅等・複合建築物の住宅部分 | [8 empty] | ） |  |  | （注意）
建築物の名称 | [27 empty] | 欄に■チェックまたは記載をお願いします。
建築物の所在地
設計者等の氏名
確認事項 |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [21 empty] | 確認欄
|  | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
共通事項 |  | 地域区分 | [5 empty] | 地域
|  | 基準の選択 | 外皮 |  | □ | 性能基準 |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [9 empty] | □ | 適
|  |  | 一エネ |  | □ | 標準計算 |  |  | □ | 仕様基準 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準
躯体の外皮性能等 |  | 性能基準等 | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA）の基準 | [7 empty] | 【W/㎡K】 | [8 empty] | □ | 計算書
|  |  | 熱貫流率 |  |  | 設計値：一次エネルギー消費性能計算プログラム出力票による | [16 empty] | □ | 仕様表
[6 empty] | 基準値： |  | □ | 0.87（5地域） |  |  |  |  | □ | 0.75（4地域） |  |  |  | □ | 0.56（3地域） |  |  | □ | 平面図
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 |  | □ | 冷房期の平均日射取得率（ηＡC）の基準 | [16 empty] | □ | 立面図
[6 empty] | 設計値：一次エネルギー消費性能計算プログラム出力票による | [16 empty] | □ | 矩計図 | □ | 適
[6 empty] | 基準値： |  | □ | 3.0（5地域） |  |  |  |  | □ | 基準無（4地域・3地域） | [7 empty] | □ | 建具表
|  | 仕様基準 | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [16 empty] | □
|  |  | 開口部の断熱性能等 |  | □ | 開口部の断熱性能等と日射遮蔽対策の基準に適合 | [16 empty] | □
[6 empty] | □ | 緩和措置有り |  |  | （ | □ | 窓の断熱 |  |  | □ | 窓の日射 |  | ） |  |  | ） |  | □
一次エネルギー消費量 |  | 標準計算 | 計算対象床面積 |  | □ | 一次エネルギー消費性能計算プログラム出力票による | [16 empty] | □ | 平面図
[23 empty] | □ | 求積図
|  |  | 設備概要及び計算結果 |  | □ | 一次エネルギー消費性能計算プログラム出力票による | [16 empty] | □ | 計算表 | □ | 適
[23 empty] | □ | 仕様表
[23 empty] | □ | 機器表
|  | 仕様基準・誘導仕様基準 | 暖房設備 |  | ・暖房方式（ | [16 empty] | ） | □ | 平面図
[5 empty] | ・暖房機器の仕様等（ | [16 empty] | ） | □ | 仕様表
|  |  | 冷房設備 |  | ・冷房方式（ | [16 empty] | ） | □ | 機器表
[5 empty] | ・冷房機器の仕様等（ | [16 empty] | ） | □ | 系統図 | □ | 適
|  |  | 換気設備 |  | ・熱交換器設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □
[5 empty] | ・換気機器の仕様等 | [17 empty] | □
[6 empty] | （ | [15 empty] | ） | □
|  |  | 給湯設備 |  | ・給湯熱源機の種類等 （ | [16 empty] | ） | □
・誘導仕様基準：・ 以下の所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
|  |  | 照明設備 |  | □ | 仕様基準：非居室に白熱灯または同等以下の性能の照明を採用していない
[5 empty] | □ | 誘導仕様基準：全ての照明設備がLED又は同等以上
共用部分 |  |  |  |  | □ | 住宅の共用部分なし
※一戸建ての住宅の場合は記載不要 |  |  |  |  | □ | 住宅の共用部分の計算を省略 | [18 empty] | □ | 適
[5 empty] | □ | 住宅の共用部分のを計算対象とする